## 永昌10kV
保山电力永昌分公司2026年4月1日至4月30日计划停电公告
2026-03-24
序号 | 变电站名称 | 停电线路 | 停电原因 | 计划停电时间 | 计划复电时间 | 停电影响区域
1 | 110kV西邑变 | 10kV075下坝卡坡线石龙坪支线47-8号杆真空断路器 | 1、将47-16号杆更换为大弯矩杆 2、新增石龙坪6号变10kV电源搭接至新大弯矩杆 3、将47-16号原电杆拆除 | 2026年4月1日 13:00 | 2026年4月1日 16:00 | 公变4台：石龙坪0.1.2.3号变；专变1台：保山桥宽劳务有限公司
2 | 110kV辛街变 | 10kV417大保公路线： 一、134-1号杆跌落式熔断器 二：125-5-36号杆跌落式熔断器 三：125-1号杆真空断路器 四：125-5-14号杆跌落式熔断器 五：103号杆真空断路器 六：84号杆真空断路器 | 工作一：带电安装123号杆真空断路器，断开134-1号杆跌落式熔断器，实施辛街417与辛街018联络工作； 工作二：断开125-5-36号杆跌落式熔断器，实施125-5-38至125-5-48号杆导线及部分杆塔更换改造工作； 工作三：断开125-1号杆真空断路器，实施125-2至125-5-13号杆导线及部分杆塔更换改造； 工作四：断开125-5-14号杆跌落式熔断器，实施125-5-15至125-5-26号杆导线及部分杆塔更换改造； 工作五：断开103号杆断路器，实施104至121号杆导线及部分杆塔更换改造； 工作六：断开84号杆真空断路器，实施85至96号杆导线及部分杆塔更换改造。 | 2026年4月1日 9:00 | 2026年4月27日 19:00 | 大官市5#变、马鹿塘村（8台公变）、邵家山村（7台公变）；专变：5台（隆阳区辛街乡邵家山村民委员会（箕家洼水库）报停、李永衡、邵家山烤烟房、马鹿塘抽水站、隆阳区金旺机制木炭场（报停）
3 | 35kV丙麻变 | 10kV415阿正寨线73号塔真空断路器 | 1.将10kV415阿正寨线河新村支线80号杆跌落开关更换为断路器； 2.保山恬硕蓝农业合伙企业安装变压器，在10kV415阿正寨线80-34号塔搭头 | 2026年4月2日 13:00 | 2026年4月2日14:00 | 公变：23台，白玉村6台公变、迭水村8台公变、河新村10台公变 8户（13台），云南省烟草公司保山市公司、丙麻乡水管站、保山市隆阳区天寿公墓开发有限公司、隆阳区泽鑫养殖专业合作社、保山保农农业开发有限公司（跌水、秧田寨）云南建投第一水利水电建设有限公司（迭水村迭水泵站、白玉、过马水、迭水村岔河、隆阳区裕农农业开发合作社、白玉村菜花节2台专变）
4 | 35kV羊邑变 | 10kV034罗汉线137号杆后段水眼支线 | 一：水眼大寨子支线工程实施步骤：断开153号杆跌落式熔断器：（1）实施辛街变018与羊邑变034罗汉线水眼支线联络；（2）解除10kV034罗汉线水眼支线153-22-3号杆联络跳线，完成负荷转供；（3）实施153-15至153-36号杆导线及部分杆塔更换改造；（4）153-35至153-22-8-9号杆（改道新建线路）联络搭头；（5）解除153-22-8号杆联络跳线，同时调整跌落式熔断器控制方向；（6）拆除153-22号杆原跌落式熔断器；（7）153-15号杆（改道新建线路）联络搭头；（8）带电拆除153号杆原跌落式熔断器；带电联络搭头140号杆（改道新建线路）；带电联络137号杆真空断路器； 二、水眼黑龙洞支线工程实施步骤：断开151号杆真空断路器：（1）在172号杆增设跌落式熔断器1组，使用低压发电车保供水眼5#公变；（2）实施154至171号杆导线及部分杆塔更换改造；断开172号杆跌落式熔断器：（1）在197号杆增设跌落式熔断器1组，启用低压发电车连接水眼5#公变；低转高保供198号杆后段3台公变负荷；（2）实施177至197号杆导线及部分杆塔更换改造；断开151号杆真空断路器：（1）实施172至177号杆、197至198-21号杆导线及部分杆塔更换改造，在198号杆增设跌落式熔断器1组；（2）断开198号杆跌落式熔断器，实施198至198-16号杆导线更换改造 | 2026年4月6日 9:00 | 2026年4月6日 19:00 | 水眼村1、2、3、4、5、6、7、8、9、10号公变，专变7台（辛街小龙洞水厂、今石公共管理服务合作社（水眼大龙洞抽水变）、水眼村民委员会（水眼大寨子烤烟房）、水眼小松寨烤烟房、水眼村民委员会（水眼王大坡烤烟房）、隆阳区会员公共管理服务专业合作社（上王大坡抽水站）、今石公共管理服务合作社（水眼大坝抽水站）白停晚送
|  |  |  | ………… | …………
|  |  |  | ………… | …………
|  |  |  | 2026年4月28日 9:00 | 2026年4月28日 19:00
5 | 35kV瓦房变 | 一、10kV071大陷坝线58号杆断路器 二、10kV071大陷坝线75号杆断路器 三、10kV071大陷坝线117号杆跌落式熔断器 | 一、75号门杆安装真空断路器1台，导线架设至77号杆，同时在七窝铺支线87号杆至87-1号杆之间新立电杆1基，安装真空断路器1台； 二、77号杆至118号杆线路进行电杆组立、金具安装及导线架设； 三、118号杆至124号杆线路进行电杆组立、金具安装及导线架设 | 2026年4月7日 8:00 | 2026年4月7日 18:00 | 公变9台（上寨7,8,9；大陷坝1，2,3,10,12）；专变1台：福运达矿业有限公司（白停晚送）
|  |  |  | ………… | …………
|  |  |  | ………… | …………
|  |  |  | 2026年4月26日 8:00 | 2026年4月26日 18:00
6 | 35kV沙坝变 | 10kVS413水寨线12-16-56号杆跌落式熔断器 | 1、迁移秋山村宝石山支线12-16-57-4号杆、12-16-57-5号杆位置； 2、在秋山村宝石山支线12-16-57-6号杆新增拉线 | 2026年4月8日 9:30 | 2026年4月8日 19:30 | 秋山村1、3、11号公变
7 | 110kV青阳变 | 10kV084团山线#29杆真空断路器 | 一、更换10kV团山线保山瑞源水务公司支线#30-2杆上断路器设备线夹； 二、更换10kV团山线#81杆上断路器； 三、10kV团山线团山一组支线#84-23至84-26杆消缺 | 2026年4月10日 9:30 | 2026年4月10日 12:30 | 团山组9台公变，专变7台：保山安利医院有限责任公司、隆阳区伟邦腻子粉厂、云南省保山市隆阳区永盛街道大堡子社区居民委员会、保山市隆阳区永盛街道大堡子社区股份经济合作联合社、保山市隆阳区团山社区居民委员会、隆阳区三户山石场、保山市隆阳区永盛中心学校团山小学
8 | 35kV金鸡变 | 10kV441永子小镇专线76-28号杆跌落式熔断器 | 安装变压器及电源搭接 | 2026年4月10日 12:00 | 2026年4月10日 14:00 | 福禄地1号、2号公变
9 | 110kV青阳变 | 10kV083河图线大村子G88-5-2号杆支线跌开 | 将原大村子0.4kV低压出线由单回整改为双回 | 2026年4月10日 13:30 | 2026年4月10日 17:30 | 大村子公变
10 | 35kV敢顶变 | 10kV074敢顶村二回线芒果支线45-28号杆真空断路器 | 1、配合泸腾线迁改45-40-3号杆； 2、云南交发公路工程有限公司新装变压器45-39号杆电源搭接。 | 2026年4月11日 13:00 | 2026年4月11日 15:00 | 公变：烫习村4台，专变：1台（保山鼎灿商贸有限公司）
11 | 110kV蒲缥变 | 一、10kV061石西线31号杆真空断路器； 二、10kV061石西线113-1号杆真空断路器 三、10kV061石西线115号杆真空断路器 | 工作一：55号杆B相导线绑扎；58号杆A相绝缘子螺丝紧固；75号杆C相导线绑扎；79号杆A相并沟线夹紧固；95号杆更换C相针式绝缘子；113-1号杆更换B相悬式绝缘子 工作二：113-10号杆更换B相针式绝缘子；113-16号杆处理C相跌落熔断器下端引线松动；113-16-2号杆A相导线绑扎；113-17号杆加固横担及绝缘子螺丝；113-43号杆清理绝缘子污垢；113-49号杆清理绝缘子污垢；113-56号杆更换防震锤； 工作三：119号杆A相导线绑扎；120号杆B相针瓶螺丝紧固；148号杆柱上开关互感器引下线绑扎及断路器刀闸调试； | 2026年4月13日 10:30 | 2026年4月13日 17:30 | 公变51台:塘子沟村（1台),菖蒲塘村（7台),茨菇塘村（4台）,红岩村（3台）,两眼井村（5台）,马家寨村（2台）,双河村（5台）,杨三寨村（13台）,秉塞村（11台）;专变22台:保山市隆阳区蒲缥镇人民政府（杨三寨） 隆阳区蒲缥镇塘子沟社区村民委员会（黄土） 保山乾诚新型建材有限公司（黄土坡） 云南保山田生物有机肥有限公司（马家寨） 云南云岭石化有限公司蒲缥服务区上行线加油站 云南保山田生物有机肥有限公司 云南省交通投资建设集团有限公司（永昌隧） 保山市隆阳区蒲缥镇红岩村民委员会（大浪坝提灌站） 保山品智水业有限公司（轮心） 保山品智水业有限公司（红岩村） 保山保农农业开发有限公司 保山保农农业开发有限公司 保山市隆阳区蒲缥镇秉塞村民委员会 中国铁塔股份有限公司保山市分公司（小马） 云南省交通投资建设集团有限公司（马家寨） 云南云岭石化有限公司蒲缥服务区下行线加油站 中国石油天然气股份有限公司云南保山销售分公司 云南九鼎投资开发有限公司 云南省交通投资建设集团有限公司（收费站） 云南省交通投资建设集团有限公司（干岩避） 保山铁运商贸有限责任公司 隆阳区大西南食馆
12 | 110kV蒲缥变 | 10kV051双河线31号杆真空断路器 | 线路无作业，与10kV061石西线同杆双回，配合停电完成安全隐患整改停电 | 2026年4月13日 10:30 | 2026年4月13日 11:00 | 公变36台:街子村（7台),马家寨村（5台）,双河村（6台）,塘子沟村（5台）,王头寨村（13台）;专变33台;保山品智水业有限公司（公路边） 保山品智水业有限公司（大河边） 隆阳区金巢塑胶管件厂 大唐保山新能源有限公司 隆阳公路分局（道班） 保山市第三中学 隆阳区海子农产品种植专业合作社（马家寨） 云南立春冻干食品有限公司（扶贫车间） 保山玺威商贸有限公司（扶贫车间） 隆阳区蒲民公共管理服务专业合作社（扶贫） 隆阳区蒲缥镇马街村民委员会（马家寨） 保山保农农业开发有限公司 隆阳区方舟蔬菜种植场 隆阳区德优农产品种植专业合作社（马家寨） 隆阳区蒲润种植专业合作社 保山市隆阳区双润种植专业合作社（下仁河） 隆阳区明辉农产品种植专业合作社（双河） 隆阳区中小型水库工程管理中心（刘家海子） 夏发彪（刘家海子） 隆阳区海红免烧砖厂（大新寨） 保山品智水业有限公司（大兴寨提水站） 保山市福祥建材有限公司 云南芸岭鲜生农业发展有限公司 保山佳裕农业科技有限责任公司 保山品智水业有限公司（王头寨水厂） 杨海（核桃街子） 保山蒲瑞商务有限责任公司 隆阳区中小型水库工程管理中心（箐家河） 保山市隆阳区龙树养殖有限责任公司 中国水电基础局有限公司（西岸） 中国水电基础局有限公司 保山市隆阳区蒲缥镇人民政府（红岩水库旁） 保山品智水业有限公司（双河何家寨
13 | 35kV杨柳变 | 10kV452茶花线： 一、11号杆真空断路器； 二、32号杆真空断路器； 三、67号杆真空断路器； 四、52-6号杆真空断路器； 五、123号杆真空断路器； 六、133号杆真空断路器。 | 工作一：27号杆、39-6号杆、123-14-33-1号杆倾斜 工作二：29号杆拆除停运分支线； 工作三：30号杆明显裂纹； 工作四：33号杆B相、100-5号杆B相、123-14号杆A相针瓶破损； 工作五：52-15号杆引流线拆除； 工作六：52-16号杆更换横担； 工作七：123-12号杆、123-14-4号杆、123-16号杆、123-17号杆、娘咱山药洼1号变、123-14-14号杆、123-14-23号杆、123-14-26-8号杆、123-14-33-7-5号杆、123-14-33-7-7号杆扎线松弛； 工作八：线路通道清理 | 2026年4月21日 9:00 | 2026年4月21日 19:00 | 公变（33台）：杨柳村（甘沟2号变、甘沟8号变）、冷水村（11台）、茶花村（6台）、娘咱村（9台）、阿东村（阿东村3号变）、清水村（杨柳组沙河厂1号变、沙坝组岔河变、沙坝组弯链子河变）、青冈坝村（汉庄组黄泥坑子变）；专变12台（3000181755保山泽润水务投资有限公司（冷水村海头组西水东调）、3000181026隆阳区中小型水库工程管理中心（小海坝）、3000181105 隆阳区中小型水库工程管理中心（大刺蓬）、3000181170隆阳区中小型水库工程管理中心（大海坝）、3000921212保山泽润水务投资有限公司（西水东调三标段沙河厂水库）、保山市隆阳区杨柳白族彝族乡人民政府、保山市隆阳区大小海坝水库管理所、3000450281隆阳区杨柳白族彝族乡娘咱村民委员会（干掌烤烟房）、保山市隆阳区天寿公墓开发有限公司、3011891369保山隆阳区泽隆供水有限公司、沙坝组隆阳区林业局国有林场（一碗水）、沙坝组中国共产党保山市隆阳区委员会宣传部）。共计45台变压器,。
|  |  |  | 2026年4月22日 9:00 | 2026年4月22日 19:00
|  |  |  | 2026年4月23日 9:00 | 2026年4月23日 19:00
14 | 35kV新城变 | 10kV197户冲河线 | 1号杆至163号杆缺陷整改（具体包括更换悬瓶、针瓶、导线绑扎、引流线紧固等） | 2026年4月22日 14:00 | 2026年4月22日 16:30 | 公变：28台，白花村8台，知青农场4台，筲箕村6台，东送村5台，新城村1台，农场1台，赧亢村3台；专变37台:潞江镇新城村咖啡加工厂、保山延恩商贸有限公司、新城村4#、东松村1#、东松村南寨子2#、保山兴旭农产品有限公司、筲箕村大新寨1#、隆阳区文和农产品种植专业合作社、东松村新寨4#、东松村尖山脚芒帕5#、东松村香料烟收购站3#、保山市隆阳区坝湾乡新城青年农场（户冲河电站）、筲箕村筲箕组2#、国营新城青年农场（六队抽水站）、新城农场六队6#、新城小农场6#、保山繁盛农业科技有限公司、云南春风源农业开发有限公司（老厂）、隆阳区那么水库工程建设管理局、筲箕村那会3#、筲箕村干连社4#、知青农场一队1#、白花罗美和基地、隆阳区白花芒果种植专业合作社、赧恩斌、线正才、白花村湾田1#、保山卓勤商贸有限公司、白花建龙砖厂、保山朝哥砂石料有限责任公司、云香园饭馆、隆阳区晟森石场、罗强周、王剑红、隆阳区白花芒果种植专业合作社（基地）、白花村学校6#、白花村街子5#、白花村新寨2#、保山明旺种植专业合作社、白花村龙山脚3#、知青农场二队2#、白花村孟连7、隆阳区兄弟家园养殖场、杨荣朝（大山头抽水站）、徐祖德、杨志海、白花村大山头8#、保山市隆阳区知青社区居民委员会（知青果蔬交易市场）、白花村上坪子4#、国家管网集团西南油气管道有限责任公司德宏输油气分公司、王剑闪、罗自双、李章和、李润平、郭应昌、杨自武、李象和、蹇志龙。 共计65台变压器
15 | 35kV新城变 | 10kV196范家寨线 | 1号杆至45号杆缺陷整改（具体包括更换悬瓶、针瓶、导线绑扎、引流线紧固等） | 2026年4月22日 14:00 | 2026年4月22日 15:00 | 公变：13台，赧亢村11台，新城村2台；专变13台：云南省交通投资建设集团有限公司（芭蕉林隧道）、云南省交通投资建设集团有限公司（高速公路四号匝道）、中国铁塔股份有限公司保山分公司、赧亢村李子坪1#、赧亢村曹田2#、赧亢村酒房3#、云南省交通投资建设集团有限公司（大榕树隧道）、云南省交通投资建设集团有限公司（秃杉隧道）、陈自富加水站、云南省交通投资建设集团有限公司（铁杉隧道）、云南省交通投资建设集团有限公司（木棉隧道）、隆阳区路江镇赧亢村民委员会、赧亢村寺门前7#、赧亢村坪子地8#、赧亢村田头9#、赧亢村小水井10#、赧亢村户冲11#、赧亢村外寨4#、赧亢村里寨5#、赧亢村沙田6#、云南省交通投资建设集团有限公司（桫椤隧道）、云南高黎贡山国家级自然保护、云南省林业和草原科学院、云南省交通投资建设集团有限公司（杜鹃王隧道）
16 | 110kV辛街变 | 10kV019长岭岗线辛街8号变支线74-1号杆跌落式熔断器 | 拆除10kV019长岭岗线原75至80号杆10kV架空废弃线路 | 2026年4月25日 9:00 | 2026年4月25日 11:00 | 辛街社区8#公变
17 | 35kV新城变 | 10kV193磨东线 | 新城变10kV194石头寨线与10kV193磨东线牵手 （装设联络真空断路器1台） | 2026年4月28日 14:00 | 2026年4月28日 15:00 | 三大地村磨东台变
18 | 110kV杏花变 | 10kV041义乌国际线远征路14号开关柜3号出线柜 | 杏花10kV041义乌国际线与下村集控站新建电缆搭接 | 2026年4月28日 13:00 | 2026年4月28日 17:00 | 云南保山交通集团运输有限公司、保山市轨道交通有限责任公司、云南保山交通运输集团有限责任公司充电运营分公司、保山云鼎劳务有限公司、路灯变2台