## 永昌10kV
保山电力永昌分公司2026年6月1日至6月30日计划停电公告
2026-05-25
序号 | 变电站名称 | 停电线路 | 停电原因 | 停电时间 | 复电时间 | 停电范围
1 | 35kV瓦房变 | 10kV061大陷坝线 | 10kV061大陷坝线农网升级改造工程： 工作一：对108号杆至119号杆线路进行电杆组立、金具安装及导线架设； 工作二：对108号杆至119号杆线路进行电杆组立、金具安装及导线架设； 工作三：对七窝铺支线87-4号杆至87-12号杆线路进行电杆组立、金具安装及导线架设； 工作四：对七窝铺支线87-12号杆至87-15-1-4号杆线路进行电杆组立、金具安装及导线架设； 工作五：停支线对七窝铺支线87-15-1-4号杆至87-29号杆线路进行电杆组立、金具安装及导线架设；停主干线开展无人机巡视线路缺陷整改工作：内容包含更换针瓶；扎线断股处理；绑扎导线；加装防震锤；电杆校杆、针瓶螺丝紧固；变压器漏油处理；杆头异物处理等，共计26项。 | 2026年6月1日 8:00 | 2026年6月1日 18:00 | 瓦房村9台公变、上寨村9台公变、大陷坝村12台公变、麦庄村4台公变、专变6台（保山清源城乡建设发展有限公司 保山市隆阳区瓦房彝族苗族乡中心卫生院 保山市隆阳区瓦房乡中心学校 隆阳区瓦房中学 云南开投建设有限公司保山分公司 保山市福运达矿业有限公司）（白停晚供）
|  |  |  | ………… | …………
|  |  |  | 2026年6月25日 8:00 | 2026年6月25日 18:00
2 | 35kV丙麻变 | 10kV412太和线 | 10kV412太和线农网升级改造工程： 工作一：在#85.25杆开耐张加装断路器；开展#85.1杆至#85.24杆换杆换线（约2.5kM）； 工作二：开展#85杆至#85.1杆换线（约0.5kM）； 工作三：#85.25杆#85.30杆换杆换线（约0.38kM）； 工作四：解除#72杆耐张引流线；#73杆至#76杆换杆换线（约0.9kM）； 工作五：在#58杆开耐张加装断路器；#59杆至#73杆换杆换线（约2.0kM）； 工作六：恢复#72杆引流线，解除#62杆引流线；#49杆至#59杆换杆换线（约1kM） （以上工作具备负荷转供条件，同时采取发电车保供电，详见方案） | 2026年6月1日 9:00 | 2026年6月1日 19:00 | 回龙村10台公变、小寨村5台公变、太和村6台公变、阿贡田9台公变、奎阁6台公变、太和村3台公变、专变7台（隆阳区杨有军木材加工厂、回龙村篱笆树抽水站、云南保山山土食品加工有限公司、隆阳区玉明养殖专业合作社、隆阳区山土养殖专业合作、阿贡田村村民委员会（阿贡田初级茶叶所、阿贡田村民委员会（抽水站））；（白停晚供）
|  |  |  | ………… | …………
|  |  |  | 2026年7月1日 9:00 | 2026年7月1日 19:00
3 | 35kV汶上变 | 10kV014干塘线 | 10kV014干塘线农网升级改造工程： 工作一：对干塘线#24.37杆至#24.39杆线路进行电杆组立、金具安装及导线架设； 工作二：对干塘线#24.38杆至#24.47杆线路进行电杆组立、金具安装及导线架设； 工作三：对干塘线#24.47杆至24.68号杆线路进行电杆组立、金具安装及导线架设； 工作四：对干塘线#38.1杆至#38.8号杆线路进行电杆组立、更换真空断路器，金具安装及导线架设； 工作五：对干塘线38.12号杆至38.31号杆线路进行电杆组立、金具安装及导线架设； | 2026年6月2日 8:00 | 2026年6月2日 18:00 | 巴嘎1号至5号变、7号变；干塘1号至9号变、 保合1号至6号变（白停晚供）
|  |  |  | ………… | …………
|  |  |  | 2026年6月29日 8:00 | 2026年6月29日 18:00
6 | 110kV沙河变 | 10kV026岩箐线 | 无人机巡视安全隐患整改： 工作一：10kV026岩箐线59号杆断路器后段线路消缺； 工作二：10kV026岩箐线金竹田村支线消缺； 工作三：10kV026岩箐线庄房村支线消缺； （以上消缺共计15项，内容包含：更换针瓶；绑扎导线；更换熔断器；加装防震锤；消除杆头异物等） | 2026年6月10日 9:30 | 2026年6月10日 13:30 | 岩箐村6台公变、庄房村3台公变、金竹田村4台公变；专变3台：隆阳区活跃养殖场。 隆阳区丰野魔芋种植专业合作社 云南建设第一水利水电建设有限公司
7 | 110kV蒲缥变 | 10kV051双河线 | 10kV051双河线海子支线改造工程： 工作一:对海子支线＃122-2杆、＃122-3杆实施杆塔迁移改造，并将＃122-2杆更换为Φ270×15加强型电杆，将＃122-3杆更换为Φ310×15加强型电杆。 工作二:在新组立的＃122-3杆与原＃122-4杆档距中间组立15米杆一基。 工作三:将海子支线＃122-1杆至＃122-4杆区间导线更换为JKLGYJ-95绝缘架空导线。 | 2026年6月10日 13:00 | 2026年6月10日 17:00 | 扶贫车间台变、海子1＃公变、街子9＃公变、海子农产品种植专业合作社专变、云南立春冻干食品有限公司专变。
8 | 110kV辛街变 | 10kV018绕城高速公路线 | 农网改造工程： 工作一：连接原10kV417大保公路线121号杆、123-1号杆（邵家山支线）真空断路器联络跳线；连接111号杆避雷器引流线； 工作二：连接123-47号杆、123-31号杆、123-22号杆避雷器引流线（断开10kV大保公路线123-1号真空断路器） | 2026年6月12日 9:00 | 2026年6月12日 13:00 | 邵家山、马鹿塘（邵家山7台、马鹿塘5台、共计12台）
9 | 110kV辛街变 | 10kV417大保公路线 | 配网自动化真空断路器安装： （1）带电作业连接10kV417大保公路线80号塔真空断路器联络跳线； （2）断开10kV417大保公路线80号铁塔真空短路器，拆除84号杆真空断路器，连接跳线。 （3）带电作业开断10kV417大保公路线58-1-3号杆耐张，连接真空断路器联络跳线； （4）带电作业更换10kV417大保公路线158-1-16-1号杆PT、电流互感器及FTU，支架、断路器保留。 | 2026年6月12日 10:00 | 2026年6月12日 11:00 | 大官市5#公变、马鹿塘小尖山公变、马鹿塘羊奶河公变
10 | 110kV沙河变 | 10kV011隆阳路线 | 佳新温泉专变安全隐患整改 | 2026年6月12日 15:00 | 2026年6月12日 16:30 | 珠宝城旁公变、兰花村新增公变、佳新温泉旁公变、岔河公变（东城供电所）、金水风情苑专变、佳新温泉专变。
11 | 35kV汶上变 | 10kV016瓦马线 | 无人机巡视线路缺陷整改： 内容包含：更换针瓶；绑扎导线；清理杆头异物；加装防震锤；电杆校杆、针瓶螺丝紧固、直角挂板螺丝紧固、低压电缆老化处理等，共计64项。 | 2026年6月13日 11:00 | 2026年6月13日 15:00 | 新民村（8台）、达板桥村（2台）、岩脚村（8台）、上拉堡村（4台）、下拉堡村（5台）；专变（2台）：保山隆阳区泽隆供水有限公司、搭板桥村委会
12 | 35kV金鸡变 | 10kV442金鸡村线 | 隆阳区2025年老旧小区改造项目： 迁移10kV442金鸡村线#42-24号电杆 | 2026年6月13日 12:00 | 2026年6月13日 14:00 | 公变10台：仁官#1、#2公变、田心#1、#2公变、板桥#5至#10公变 ；专变5台：保山鼎昌建筑工程有限公司、保山市第七中学（2台）、板桥镇板桥村委会、大唐保山新能源有限公司
13 | 35kV金鸡变 | 10kV446郑官村线44-1号杆真空断路器 | “保山城投物业管理有限公司”迁移电杆及分支箱 | 2026年6月13日 12:00 | 2026年6月13日 16:00 | 专变4户：保山城投物业管理有限公司、保山顺杰置业有限公司、江苏淮通建设工程有限公司、保山市隆阳区板桥镇中心学校
14 | 35kV金鸡变 | 10kV441永子小镇专线 | 隆阳区2025年老旧小区改造项目： 迁移10kV441永子小镇专线82号杆、83号杆 | 2026年6月14日 9:00 | 2026年6月14日 15:00 | 保山璀璨置业开发有限责任公司
15 | 35kV金鸡变 | 10kV444河图线 | 迁移范家村1号公变及门型杆工作，涉及拉开变压器跌开，开展立杆、迁移变压器工作；迁移门型杆、组立耐张杆、整改两档高压线。 | 2026年6月24日 10:00 | 2026年6月24日 18:00 | 范家村1号变、下东方1号、2号变
16 | 35kV瓦房变 | 10kV062汶上线 | 无人机巡视线路缺陷整改： 内容包含：更换针瓶；导线断股处理；绑扎导线；针瓶螺丝紧固；扎线处理等，共计14项 | 2026年6月24日 13:00 | 2026年6月24日 17:00 | 党东9号公变