## Sheet1
保山电力施甸分公司2026年6月1日至6月30日计划停电公告
2026-05-25
序号 | 变电站名称 | 停电线路 | 停电原因 | 计划停电时间 | 计划复电时间 | 停电影响区域
1 | 35kV华兴变 | 10kV023保场东线落白寨支线 | 落白寨支线新增落白寨2号台变和新增落白寨3号台变10kV架设与搭接 | 2026年6月1日 8:30 | 2026年6月1日 17:30 | 落白寨
2 | 35kV甸阳变 | 10kV414城北线山邑支线18#杆真空断路器 | 甸阳镇张家社区幸福社区旅居示范村新建800kVA变压器10kV电源搭接。 | 2026年6月3日 9:00 | 2026年6月3日 11:30 | 施甸公馆1#、2#台变
3 | 35kV旧城变 | 10kV041新街线虫窝树1号支线#47.28杆跌落式熔断器 | 大田坝村村民委员会用户申请在10kV041新街线虫窝树1号支线#47.28.3杆新增高压业扩，搭接引流线。 | 2026年6月4日 12:00 | 2026年6月4日 14:00 | 虫窝树1号台变、虫窝树2号台变
4 | 35kV姚关变 | 10kV460大岭岗线站内 | 35kV姚关变电站10kV460大岭岗线属于2025年频繁停电线路，在无人机巡检工作中发现多个隐患点需要进行处理 | 2026年6月11日 9:00 | 2026年6月11日 13:00 | 摆马1#台变、摆马2#台变、摆马3#台变、郑家寨1#台变、郑家寨2#台变、李打寨1台变、李打寨2台变、河尾1#台变、河尾2#台变、河尾3#台变、石坝1#台变、河尾4#烤炉群台变、马鞍山台变、河尾供电组台变、施甸县公路分局姚关养护站、施甸县好好饮品台变、施甸县高原电力有限责任公司台变、施甸县润成村镇开发有限责任公司台变、施甸县姚关镇绿达康种植园台变、施甸县公路分局台变、施甸善云烤烟专业合作、施甸县姚关镇朝花养殖场、王立刚木材加工厂台变、施甸县乾元水利投资有限责任公司、施甸县姚关镇聚鑫缘香纸蜡厂、保山隆阳区保能晶泰光伏发电有限公司
5 | 35kV洒房变 | 10kV087摆田线大坪子公变支线#35.22.2杆真空断路器 | 实施2025年农村电网巩固提升工程 | 2026年6月11日 11:00 | 2026年6月11日 19:00 | 花椒地公变、大岭岗公变、摆奔公变、龙潭公变、大坪子公变、小坪子公变
6 | 35kV姚关变 | 10kV460大岭岗线88号杆真空断路器 | 35kV姚关变电站10kV460大岭岗线属于2025年频繁停电线路，在无人机巡检工作中发现多个隐患点需要进行处理 | 2026年6月12日 9:00 | 2026年6月12日 17:00 | 小黑箐台变、靠山台变、鹰蹲山台变、大坝台变、迤大坝台变、荨马水台变、荨马水1#台变、瓦窑台变、相见湾台变、茨竹水台变、大柳水1#台变、大柳水2#台变、团山头台变、施甸县金航辰农牧发展有限公司、偏偏塘烤炉群、石坝2#台变、大寨1#台变、大寨2#台变、大寨家松林烤炉群、朝天洞台变、大平地台变、石井台变、吴家台变、陡坡台变、陡坡羊火塘台变、椿头树台变、黑水台变、雷打树台变、雀水台变、秧草塘台变、铜厂台变、兑打关台变、山头队2#台变、杨善洲干部学院（大马厂）、大岭岗羊火塘台变、平场地台变、荒田台变、城墙台变、大岭岗台变、湾子田台变、大关箐1#台变、大关箐2#台变 、栗柴坡台变、芹菜塘台变、平头田台变、中国铁塔股份有限公司台变、施甸县姚关镇新南家庭农场、施甸县公路分局台变、云南省水利水电工程有限公司
7 | 35kV洒房变 | 10kV087摆田线大坪子公变支线#35.22.22杆跌落式熔断器 | 实施2025年农村电网巩固提升工程 | 2026年6月12日 10:00 | 2026年6月12日 19:00 | 大坪子公变、小坪子公变（白停晚供）
|  |  |  | 2026年6月13日 10:00 | 2026年6月13日 19:00
|  |  |  | 2026年6月14日 10:00 | 2026年6月14日 19:00
8 | 35kV老麦变 | 10kV071黄家线（站内） | 供电组: 1.将10kV071黄家线G17号杆至G29号杆JKLGYJ-70导线更换为LGJ-95共0.916千米； 2.将10kV071黄家线大坪地支线G26-1号杆至G26-8号杆JKLGYJ-50导线更换为LGJ-95共0.557千米；G26-9号杆至G26-19号杆JKLGYJ-50导线更换为JKLGYJ-95共0.763千米。 变电所：更换间隔CT变比，间隔检修。 | 2026年6月14日 8:00 | 2026年6月14日 19:00 | 大坪地台变、小箐台变、余家台变、黄家上寨台变、小塘子1号台变、热水塘1#台变、热水塘2#台变、大桥1号台变、小塘子2号台变、小塘子3号台变、双龙街台变、小高层台变、坪地小坡台变、云南省烟草公司保山市公司台变、大桥2号台、施甸县老麦乡中心学校、施甸县凯禾扶贫开发有限责任公司、雨泽农业综合服务中心、云南景行易行农业科技有限公司、大塘子抽水、小负坝抽水、施甸佳霖农业科技有限公司、大塘子烤房群、老麦中学、施甸县鑫和农业综合服务专业合作社
9 | 35kV洒房变 | 10kV087摆田线大坪子公变支线大岭岗台变T接支线跌落式熔断器 | 实施2025年农村电网巩固提升工程 | 2026年6月21日 10:00 | 2026年6月21日 19:00 | 大岭岗公变
10 | 35kV甸阳变 | 10kV422木老元线G101杆断路器； 10kV422木老元线161-1杆真空断路器 | 2025年农网： 1.解开187杆引流线，将木老元乡中心学校支线引流线搭接至187杆大号侧后在木老元移民搬迁1#配变接入0.4kV发电车（停电1h）。 2.将下木老元支线185号杆至185-1号杆段导线90米拆除后新建；下木老元支线139号杆至阿罗伯台变T接线40米拆除后新建；将木老元布朗族彝族乡人民政府变支线拆除后搭接至新建10kV阿罗佰台变支线N1号杆上。阿罗佰支线至阿林寨配变支线#8杆搭接新建10kV陡坡地台变支线引流线。（停电6h） 3.解除木老元移民搬迁1#配变接入的发电车电源后恢复187杆引流线，（停电1h）。 供电组： 1.更换主线106-2杆、主线109号杆等20处针式绝缘子； 2.更换主线134号杆、阿林寨支线34号杆、麦地支线28-6-2号杆悬式绝缘子； 3.加装大地支线1号杆、8号杆、10号杆等18处R销； 4.对木老元线主线106-2杆、109号杆、110号杆等17处通道进行清理； 5.重新绑扎臭水支线9-1号杆、木老元线G220号杆、G222号杆、G223号杆扎线。 | 2026年6月22日 12:00 | 2026年6月22日 18:00 | 施工正常停电：三峡新能源施甸发电有限公司、云南牧禾农业有限公司、上羊场变、大浪地变、大岩房配变、哈寨村委会、哈寨村阿罗伯台变、木老元布朗族彝族乡人民政府、臭水配变、李子树配变、双龙配变、次竹林配变、麦地配变、皮寨配变、大地配变、阿腊寨配变、阿腊寨烤炉群配变、野猪塘移民搬迁点配变、阿林寨台变（停运）、施甸县哈寨农产品专业合作社（停运）、新地基台变、保山市交通投资有限责任公司（停运）、水沟脚。（23台其中3台停运，停电6小时） 因用发电车接入和解除及恢复35kV甸阳10kV422木老元线187杆引流线、将施甸县木老元乡中心学校支线引流线搭接至187杆大号侧的准备工作而停电的时间：施甸县木老元乡中心学校、木老元移民搬迁点2#配变、木老元移民搬迁1#配变、施甸县木老元卫生院、下木老元烤炉群（台变）、上木老元1#配变、木老元布朗族彝族乡人民政府、上木老元2#台变、下木老元1#台变、木老元社区村民委员会、施甸县木龙源农产品种植专业合作社、下木老元2#台变。（12台解除和搭接各停1h）
11 | 35kV洒房变 | 10kV088沙子线#11杆大榉梨树T接线跌落式熔断器 | 大榉梨树支线#11.1杆至大榉梨树公变10kV线路1.6km拆除后新建，新装跌落式2组；新建大榉梨树1号、2号公变支线T接点引流线搭接。 | 2026年6月23日 9:00 | 2026年6月23日 18:00 | 隔界山茶厂专变（停运）、大居梨树公变（白停晚供）
|  |  |  | 2026年6月24日 9:00 | 2026年6月24日 18:00
|  |  |  | 2026年6月25日 9:00 | 2026年6月25日 18:00
|  |  |  | 2026年6月26日 9:00 | 2026年6月26日 18:00
|  |  |  | 2026年6月27日 9:00 | 2026年6月27日 18:00
12 | 110kV七〇七变 | 10kV011永保线#5号塔真空断路器 | 1.更换针式绝缘子17号塔、5号、26号杆、39-3号、39-4号杆等共12处，更换44号、45号杆悬式绝缘子； 2.重新绑扎19号、20号杆、29号、30号杆绝缘子扎线共18处； 3.对21号、22号杆、81-11号杆、81-14号至81-17号杆通道清理共4处； 4.紧固13号塔、63号、80号、90号杆螺栓共5处； 5.更换引流线79-10号杆边相引流线； 6.更换红山头台变低压电缆出线电缆头； 7.拆除真空断路器23号杆、24号杆真空断路器1组，57号杆安装真空断路器1组。 | 2026年6月25日 12:00 | 2026年6月25日 16:00 | 大长洼台变、母鸡箐台变、大箐脚台变、大山脚台变、永保台变、红岩脚台变、窑寨台变、马槽沟台变、独家村台变、马鹿塘台变、马槽沟1#台变、石花洞台变、红山头台变、上坡头台变、下坡头台变、江邑寨台变、干塘子台变、坟面前台变、杨梅箐台变、小长洼台变、坟面前烤炉群台变（停运）、永保移民安置点台变、红山头2#台变、施甸县水长乡大箐脚村民委员会、施甸县水长乡大山脚村民委员会、云南星辰硅业经贸有限责任公司（2台停运）、施甸县爱森矿厂开发有限责任公司（停运）、施甸县水长乡永保小学、保山向木农业科技有限公司
13 | 35kV太平变 | 10kV036太平线(站内） | 35kV太平变电站10kV036太平线线属于2025年高故障线路，在无人机巡检工作中发现多个隐患点需要进行处理 | 2026年6月27日 9:00 | 2026年6月27日 12:00 | 大莽林1#台变、大莽林2#台变、小莽林台变、弥勒希台变、陈家台变、戈家山门口台变、戈家山台变、老街子台变、西边山台变、小山头台变、太平公租房台变、太平街1#台变、太平街2#台变、太平街3#台变、太平街4#台变、太平村安置房1#台变、太平村安置房2#台变、太平村安置房4#台变、太平村安置房5#箱变、中国铁塔股份有限公司保山市分公司、云南省烟草公司保山市公司、太平镇万宏木材加工厂、施甸县太平镇国锋自来水管理服务部、施甸县太平中心卫生院、施甸县太平镇中心学校、施甸县太平镇盛世商贸有限公司台变、施甸县公安局、（停运台变：石房水库、施甸县太平镇金雪木材加工厂、太平镇戈礼昌、石房水库、大理四通建设工程有限公司施甸太平分公司、施甸县太平镇太平村村民委员会(烤烟炉群)、太平村小山头烤炉群）
14 | 35kV太平变 | 10kV036太平线椅子山支线G27-23#真空断路器 | 35kV太平变电站10kV036太平线线属于2025年高故障线路，在无人机巡检工作中发现多个隐患点需要进行处理 | 2026年6月27日 12:00 | 2026年6月27日 18:00 | 白岩寺台变、灯塔田台变、地理脉台变、沙子坡台变、上仕官台变、下仕官台变、仙鹅台变、洞门坡台变、大山后台变、李山台变、浦马山台变、上西山台变、一碗水台变、下西山台变、上西山2#台变、土锅山台变、洋邑坪1#台变、洋邑坪2#台变、椅子山大寨子台变、勐波河台变、十字路台变、施甸县太平镇东别银梅养殖场、云南金瑞种业有限公司保山分公司、施甸县由旺镇躲安村村民委员会、施甸县太平镇地理村村民委员会(烤烟炉群)（停运）