## Sheet1
保山电力昌宁分公司2026年7月1日至7月31日计划停电公告
2026-06-24
序号 | 变电站名称 | 停电线路 | 停电原因 | 计划停电时间 | 计划复电时间 | 停电影响区域
1 | 35kV漭水变 | 10kV434集镇线黄家寨支线9号杆真空断路器 | 昌宁县香秀茶所专变新装搭接引流线 | 2026年7月2日 9:00 | 2026年7月2日 10:00 | 漭水村、农商行、漭水医院
2 | 35kV珠街变 | 10kV476羊街线兴龙台变支线跌落熔断器 | 昌宁县泽昌供水羊街水厂专变搭火 | 2026年7月2日 13:00 | 2026年7月2日 15:00 | 兴龙、克地2台公变
3 | 110kV达丙变 | 10kV423水泥厂线达仁杞木林支线4号杆真空断路器 | 云南祺超建设工程有限公司专变T接搭火、达仁老学校10kV支线跌落熔断器更更换为真空断路器 | 2026年7月2日 9:00 | 2026年7月2日 12:00 | 杞木林、老学校，大浪地、石竹林、大平坦台变，长岭岗水库专变
4 | 35kV漭水变 | 10kV434集镇线13号杆 | 集镇4号台变支线11-12号杆对房屋安全距离不足安全整改 | 2026年7月3日 9:00 | 2026年7月3日 19:00 | 漭水村、农商行、漭水医院
5 | 35kV卡斯变 | 10kV485兰山线: 一、客邑村箐门口台变； 二、广邑村公所台变； 三、广邑村马白易台变 | 变压器常规试验、接地电阻检测 | 2026年7月3日 12:00 | 2026年7月3日 17:00 | 客邑村箐门口台变、广邑村公所台变、广邑村马白易台变
6 | 35kV卡斯变 | 10kV487华侨龙洞线48号杆井架G4号真空断路器 | 华侨社区居民委员会新装315kVA专变T接搭火 | 2026年7月4日 12:00 | 2026年7月4日 13:00 | 基建队1号、华侨社区1、2、3、4号台变、交投充电桩专变
7 | 35kV耈街变 | 10kV464珠街线: 一、八卦山支线1.3号杆断路器； 二、陈塘支线19.3号杆断路器； 三、大水塘支线20.5.17号杆断路器； 四、旧耈街支线20.5.23号杆断路器； 五、大寨支线57号杆断路器； 六、龙华支线60.8号杆断路器； 七、打平村公所支线48号杆跌落熔断器； 八、金马支线25.3号杆断路器； 九、60.14号杆断路器（拉磨路） 十、60.13号杆断路器（阿发上寨） 十一、60.11.6号杆断路器（土皮） | 无人机精细化巡检后对安全隐患消缺整改 | 2026年7月4日 8:00 | 2026年7月4日 18:00 | 陈塘1号、陈塘2号、施家洼1号、施家洼2号、瓦克5台公变，半山养殖场、佳逸建筑、垃圾焚烧站3台专变；杨家1号、杨家2号、热水塘1号、热水塘2号、集贤1号、集贤2号、岩子根1号、岩子根2号、大寨子、板桥、灵宝、平坦地、李家箐1号、李家箐2号、利东山1号、利东山2号16台公变，创越公司、金韵烤群、核桃油烤群、陈家村烤群4台专变；大水塘、下米库、大龙滩3台公变，上米库1台专变；旧耈街公变
|  |  |  | 2026年7月5日 9:00 | 2026年7月5日 16:00 | 阿发下寨、下安宁、上安宁、锁水、仙水洞、兔街子6台公变，陈世平烤群、王映昌烤群、李绍林烤群、云南建投4台专变；阿发上寨公变；李家寨、大地1号、大地2号、杞木林、三家村、三社、熊家7台公变，土皮烤群1台专变，龙华中寨、小龙滩1号、小龙滩2号3台公变；大寨公变；打平村公所公变
|  |  |  | 2026年7月6日 8:00 | 2026年7月6日 15:00 | 老街子，土毒1号、土毒2号、龙家山1号、龙家山2号、松坡、水炉下寨、龙滩、黄家、茶花箐10台公变、铁塔专变1台专变
8 | 35kV岔河变 | 10kV451岔铜线: 一、8.124号杆断路器； 二、8.130号杆断路器； 三、8.145号杆断路器； 四、8.158号杆断路器； 五、1号塔G01断路器； 六、8.1号杆断路器； | 无人机精细化巡检后对安全隐患消缺整改 | 2026年7月7日 9:00 | 2026年7月7日 14:30 | 下阿水1号、下阿水2号、下阿水3号、上阿水1号、上阿水2号5台公变，谢东进烤群、郭应昌烤群2台专变；打麦场、丙龙、阿贵3台公变，辛守成烤群、丙龙基站、创越公司3台专变
|  |  |  | 2026年7月8日 9:00 | 2026年7月8日 15:00 | 歇厂、大箐1号、大箐2号、阿水箐4台公变，曾会平烤群1台专变；足口1号、足口2号、田头、中寨、阿扎古5台公变，创越公司1台专变
|  |  |  | 2026年7月9日 12:00 | 2026年7月9日 15:00 | 河坝1号、2号，背阴山、杨家山、大寨子、上阿干、下阿干、村公所、大麦地、荒田、阿路、阿路箐、山头台变
9 | 110kV柯街变 | 10kV442扁瓦线玉地理支线1号塔真空断路器 | 寨子头台变台架跌落更换 | 2026年7月7日 14:00 | 2026年7月7日 15:00 | 玉地理村
10 | 110kV湾甸变 | 10kV043集镇线上甸村集镇1#台变 | 变压器常规试验、接地电阻检测 | 2026年7月7日 14:00 | 2026年7月7日 15:00 | 上甸村集镇1#台变
| 110kV湾甸变 | 10kV043集镇线上甸村集镇2#台变 |  | 2026年7月8日 14:00 | 2026年7月8日 15:00 | 上甸村集镇2#台变
| 110kV湾甸变 | 10kV043集镇线上甸村集镇3#台变 |  | 2026年7月9日 14:00 | 2026年7月9日 15:00 | 上甸村集镇3#台变
| 110kV湾甸变 | 10kV043集镇线上甸村集镇4#台变 |  | 2026年7月10日 14:00 | 2026年7月10日 15:00 | 上甸村集镇4#台变
| 110kV湾甸变 | 10kV043集镇线上甸村芒焕小区台变 |  | 2026年7月11日 14:00 | 2026年7月11日 15:00 | 上甸村芒焕小区台变
| 110kV湾甸变 | 10kV043集镇线上甸村集镇8#变 |  | 2026年7月12日 14:00 | 2026年7月12日 15:00 | 上甸村集镇8#变
| 110kV湾甸变 | 10kV043集镇线上甸村集镇9#变 |  | 2026年7月13日 14:00 | 2026年7月13日 15:00 | 上甸村集镇9#变
| 110kV湾甸变 | 10kV043集镇线上甸村街子队台变 |  | 2026年7月14日 14:00 | 2026年7月14日 15:00 | 上甸村街子队台变
11 | 35kV勐统变 | 10kV444小街子线: 一、6号杆真空断路器； 二、11号塔真空断路器； 三、98号杆真空断路器； 四、新寨2#台变支线T接跌落 | 无人机精细化巡检后对安全隐患消缺整改 | 2026年7月10日 9:00 | 2026年7月10日 18:00 | 新庆村部分、小勐统村、立达村、打瓦村、小街子村
|  |  |  | 2026年7月11日 9:00 | 2026年7月11日 18:00
|  |  |  | 2026年7月12日 9:00 | 2026年7月12日 18:00
12 | 35kV大田坝变 | 10kV414清新线: 一、新寨村大山台变； 二、新寨村小寨子台变； 三、新寨村沙田台变 | 变压器常规试验、接地电阻检测 | 2026年7月11日 10:00 | 2026年7月11日 16:00 | 新寨村大山台变、新寨村小寨子台变、新寨村沙田台变
13 | 35kV勐统变 | 10kV445新庆线: 一、11号塔真空断路器； 二、42杆真空断路器（红砖厂后）； 三、53.1杆号杆真空断路器（毛家寺支线）； 四、86杆真空断路器（新庆村与小勐统村交界处）； 五、7.1杆真空断路器（板家寨支线）； 六、7.28.3杆真空断路器（刺竹山村工作前）； | 无人机精细化巡检后对安全隐患消缺整改 | 2026年7月11日 9:00 | 2026年7月11日 18:00 | 勐统村部分、新庆村、小勐统村用户
|  |  |  | 2026年7月12日 9:00 | 2026年7月12日 18:00
14 | 35kV更戛变 | 10kV田头线192回路: 一、6号杆真空断路器； 二、43号杆真空断路器 三、85号杆真空断路器 | 无人机精细化巡检后对安全隐患消缺整改 | 2026年7月13日 8:00 | 2026年7月13日 20:00 | 田头村、米河村、木瓜树村
|  |  |  | 2026年7月14日 9:00 | 2026年7月14日 19:00
15 | 110kV柯街变 | 10kV439腊邑线松林支线1号塔真空断路器 | 昌宁县云兰蔬菜种植专业合作社真空断路器安装及增容搭火 | 2026年7月14日 9:00 | 2026年7月14日 18:00 | 松林村
16 | 35kV大田坝变 | 10kV412大三线4号杆真空断路器 | 大田坝村林家洼台变安全隐患整改及T接搭火 | 2026年7月14日 12:00 | 2026年7月14日 15:00 | 林家洼、老街子、老街子砖厂、清河养殖场、新南村柑橘园
17 | 110kV柯街变 | 10kV438柯三线1号塔真空断路器 | 隐患整改 | 2026年7月15日 9:00 | 2026年7月15日 12:00 | 三八沟电站
18 | 110kV湾甸变 | 10kV044下甸线芒回村背阴寨台变 | 变压器常规试验、接地电阻检测 | 2026年7月15日 14:00 | 2026年7月15日 15:00 | 芒回村背阴寨台变
| 110kV湾甸变 | 10kV044下甸线芒回村大平子台变 |  | 2026年7月16日 14:00 | 2026年7月16日 15:00 | 芒回村大平子台变
| 110kV湾甸变 | 10kV044下甸线芒回村双树台变 |  | 2026年7月17日 14:00 | 2026年7月17日 15:00 | 芒回村双树台变
| 110kV湾甸变 | 10kV044下甸线芒回村上章碰台变 |  | 2026年7月18日 14:00 | 2026年7月18日 15:00 | 芒回村上章碰台变
| 110kV湾甸变 | 10kV044下甸线芒回村苏家寨台变 |  | 2026年7月19日 14:00 | 2026年7月19日 15:00 | 芒回村苏家寨台变
| 110kV湾甸变 | 10kV044下甸线芒回村下章碰台变 |  | 2026年7月20日 14:00 | 2026年7月20日 15:00 | 芒回村下章碰台变
| 110kV湾甸变 | 10kV044下甸线芒回村小勐龙台变 |  | 2026年7月21日 14:00 | 2026年7月21日 15:00 | 芒回村小勐龙台变
| 110kV湾甸变 | 10kV044下甸线芒回村中山台变 |  | 2026年7月22日 14:00 | 2026年7月22日 15:00 | 芒回村中山台变
| 110kV湾甸变 | 10kV044下甸线上甸村热水1#台变 |  | 2026年7月23日 14:00 | 2026年7月23日 15:00 | 上甸村热水1#台变
| 110kV湾甸变 | 10kV044下甸线上甸村热水2#台变 |  | 2026年7月24日 14:00 | 2026年7月24日 15:00 | 上甸村热水2#台变
| 110kV湾甸变 | 10kV044下甸线下甸村大树台变 |  | 2026年7月25日 14:00 | 2026年7月25日 15:00 | 下甸村大树台变
| 110kV湾甸变 | 10kV044下甸线下甸村大树移民1#台变 |  | 2026年7月26日 14:00 | 2026年7月26日 15:00 | 下甸村大树移民1#台变
| 110kV湾甸变 | 10kV044下甸线下甸村大树移民2#台变 |  | 2026年7月27日 14:00 | 2026年7月27日 15:00 | 下甸村大树移民2#台变
| 110kV湾甸变 | 10kV044下甸线下甸村旧寨台变 |  | 2026年7月28日 14:00 | 2026年7月28日 15:00 | 下甸村旧寨台变
| 110kV湾甸变 | 10kV044下甸线下甸村芒胆1#台变 |  | 2026年7月29日 14:00 | 2026年7月29日 15:00 | 下甸村芒胆1#台变
| 110kV湾甸变 | 10kV044下甸线下甸村芒胆2#台变 |  | 2026年7月30日 14:00 | 2026年7月30日 15:00 | 下甸村芒胆2#台变
| 110kV湾甸变 | 10kV044下甸线下甸村新城1#台变 |  | 2026年7月31日 14:00 | 2026年7月31日 15:00 | 下甸村新城1#台变
19 | 35kV大田坝变 | 10kV413华严线: 一、华严村瞿家寨台变； 二、华严村上坡处台变； 三、华严村瓦窑田安置区台变； 四、华严村马史箐台变； 五、华严村上厂台变； 六、华严村村公所台变； 七、华严村双炉坝台变 | 变压器常规试验、接地电阻检测 | 2026年7月15日 9:00 | 2026年7月15日 19:00 | 华严村瞿家寨台变、华严村上坡处台变、华严村瓦窑田安置区台变、华严村马史箐台变、华严村上厂台变、华严村村公所台变、华严村双炉坝台变
20 | 35kV卡斯变 | 一、10kV484卡斯街线1号塔真空断路器； 二、10kV485兰山线1号塔真空断路器（同杆双回） 三、10kV485兰山线61号塔真空断路器 | 无人机精细化巡检后对安全隐患消缺整改 | 2026年7月17日 10:30 | 2026年7月17日 15:00 | 客邑村、广邑村、毛寨村、兰山村、龙潭村、卡斯村
21 | 110kV田园变 | 10kV032新华线: 一、2号塔真空断路器； 二、47号杆真空断路器； 三、70号杆真空断路器； 四、95号杆真空断路器 | 无人机精细化巡检后对安全隐患消缺整改 | 2026年7月18日 9:00 | 2026年7月18日 15:00 | 新华社区、勐廷社区
|  |  |  | 2026年7月19日 9:00 | 2026年7月19日 17:00
22 | 110kV柯街变 | 10kV435立斯达线二道水台变 | 变压器常规试验、接地电阻检测 | 2026年7月20日 9:30 | 2026年7月20日 10:30 | 二道水台变
23 | 35kV岔河变 | 10kV451岔铜线大麦地支线跌落式熔断器 | 荒田台区变压器增容改造 | 2026年7月20日 13:00 | 2026年7月20日 16:00 | 大麦地台变，荒田台变
24 | 110kV柯街变 | 10kV434芒赖线大良田台变 | 变压器常规试验、接地电阻检测 | 2026年7月21日 9:00 | 2026年7月21日 10:00 | 大良田台变
25 | 35kV卡斯变 | 10kV489选煤厂线1号杆真空断路器 | 线路通道清理 | 2026年7月21日 13:00 | 2026年7月21日 16:00 | 鲁土台变、双胞胎专变、天兆东润专变
26 | 35kV大田坝变 | 10kV411集镇线: 一、大田坝村集镇1号台变； 二、大田坝村集镇2号台变； 三、大田坝村集镇3号台变 | 变压器常规试验、接地电阻检测 | 2026年7月22日 9:30 | 2026年7月22日 16:30 | 大田坝村集镇1号、2号、3号台变
27 | 110kV田园变 | 一、10kV025宝丰线2号塔真空断路器； 二、10kV026南小区线2号塔真空断路器（同杆双回） | 隐患整改及线路通道清理 | 2026年7月25日 10:00 | 2026年7月25日 12:00 | 宝丰社区
28 | 110kV田园变 | 10kV017扁木线2号塔真空断路器 | 隐患整改及线路通道清理 | 2026年7月26日 9:00 | 2026年7月26日 14:00 | 扁木村、二母龙村
29 | 110kV柯街变 | 10kV439腊邑线: 一、新光台变； 二、蚂蚱洼台变 | 变压器常规试验、接地电阻检测 | 2026年7月28日 13:00 | 2026年7月28日 15:00 | 新光台变、蚂蚱洼台变